คู่มือแบบภาพ

ระบบบริหารจัดการเครื่องปรับอากาศ ITEL

ดูภาพตามทีละขั้น · กรอบแดง + เลข = จุดที่ต้องกด

| อยากทำ | หัวข้อ |
| --- | --- |
| เข้าระบบ / รู้จักหน้าจอ | 1 |
| ใครทำอะไร · สถานะเครื่อง | 2 |
| แจ้งซ่อมแอร์ | 3 |
| อนุมัติซ่อม แล้วเลือกวิธีซ่อม | 4 |
| ส่งลิงก์ให้ช่างกรอกเอง | 5 |
| ปิดงานล้างแอร์ | 6 |
| อนุมัติเอกสาร | 7 |
| เพิ่มเครื่องใหม่ / ติดตั้ง | 8 |
| ซ่อมไม่ได้ → เปลี่ยนเครื่อง | 9 |
| หาประวัติ / เอกสาร | 10 |
| ผู้รับเหมา | 11 |
| ติดปัญหา | 12 |

ภาพทั้งหมดเป็นข้อมูลตัวอย่าง · ปุ่มที่ไม่มีในคู่มือนี้ ดูคู่มือฉบับเต็ม

# 1. เข้าระบบ และรู้จักหน้าจอ

ขั้นที่ 1  กรอก Username และ Password แล้วกด เข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 1

ขั้นที่ 2  เข้ามาแล้วจะเห็นหน้าแดชบอร์ด

ภาพที่ 2

| 1 | เมนู — ตัวเลขแดง = งานที่รอคุณ |
| --- | --- |
| 2 | ปี — เปลี่ยนแล้วทุกหน้าเปลี่ยนตาม |
| 3 | การ์ดสรุป — กดเพื่อไปหน้านั้น |
| 4 | บัญชีของคุณ — ชื่อ บทบาท ภาคที่ดูแล |
| 5 | เปลี่ยนรหัสผ่าน |
| 6 | ออกจากระบบ |
| 7 | โหมดกลางคืน |

เคล็ดลับ: ปุ่มย้อนของเบราว์เซอร์ใช้ได้ · F5 อยู่หน้าเดิม · ใช้งานอยู่ระบบต่อเวลาให้เอง ถ้าเว้นไม่ได้ใช้ราว 3–6 ชั่วโมง ต้องเข้าระบบใหม่

# 2. ใครทำอะไร · สถานะเครื่อง

| บทบาท | งานหลัก |
| --- | --- |
| Infrastructure | อนุมัติซ่อม · อนุมัติเอกสารขั้น 4 · สร้างแผนล้าง · จัดการผู้ใช้ · เห็นทุกภาค |
| Regional / Supervisor | งานประจำวันในภาคตัวเอง · อนุมัติเอกสารขั้น 3 |
| Staff | งานประจำวันในภาคตัวเอง · อนุมัติเอกสารขั้น 2 |
| ผู้รับเหมา | ดูตารางงาน · กรอกใบล้าง / ใบซ่อม / ใบติดตั้ง ของงานตัวเอง |

| สถานะเครื่อง | แปลว่า | ถัดไป |
| --- | --- | --- |
| ใช้งานปกติ | ปกติ | — |
| ชำรุด | แจ้งซ่อมแล้ว | Infrastructure อนุมัติซ่อม (หัวข้อ 4) |
| รอซ่อม | อนุมัติแล้ว กำลังซ่อม | เลือกวิธีซ่อม (หัวข้อ 4) |
| รื้อถอน/ปลดระวาง | ซ่อมไม่ได้ | เปลี่ยนเครื่อง (หัวข้อ 9) |
| รอติดตั้ง | เครื่องใหม่ ยังไม่ขึ้นรายการอื่น | กรอกใบติดตั้ง + อนุมัติครบ (หัวข้อ 8) |
| Write off | ขาย/ทิ้งแล้ว | — |

# 3. แจ้งซ่อมแอร์

ขั้นที่ 1  เมนู งานซ่อมและติดตั้ง → กด แจ้งซ่อมแอร์ใหม่

ภาพที่ 3

ขั้นที่ 2  กรอกแล้วกด แจ้งซ่อม

ภาพที่ 4

| 1 | เครื่องที่แจ้ง — พิมพ์รหัสเครื่องหรือชื่อ Node แล้วเลือก |
| --- | --- |
| 2 | อาการเสีย |
| 3 | แจ้งซ่อม |

ขั้นที่ 3  เคสขึ้นในตาราง สถานะ ชำรุด — รออนุมัติซ่อม

ภาพที่ 5

| 1 | สถานะของเคส |
| --- | --- |
| 2 | อนุมัติซ่อมแล้ว — ปุ่มของ Infrastructure (หัวข้อ 4) |

เคล็ดลับ: แจ้งซ่อมจากหน้ารายการเครื่องก็ได้ — กดไอคอนประแจที่แถวของเครื่องนั้น

# 4. อนุมัติซ่อม แล้วเลือกวิธีซ่อม

ขั้นที่ 1  Infrastructure กด อนุมัติซ่อมแล้ว ที่แถวเคส (ภาพในหัวข้อ 3) → กด ยืนยัน

ภาพที่ 6

ขั้นที่ 2  เครื่องเป็น รอซ่อม — เลือกวิธีซ่อม 1 ใน 4 ทาง

ภาพที่ 7

| 1 | ปิดงาน + ออกเอกสาร — กรอกใบซ่อมเอง (ดูขั้นถัดไป) |
| --- | --- |
| 2 | ส่งลิงก์ — ช่างไม่มีบัญชีกรอกเอง (หัวข้อ 5) |
| 3 | มอบหมาย — ให้ผู้รับเหมา หรือซ่อมเอง (ดูด้านล่าง) |
| 4 | ซ่อมไม่ได้ — หัวข้อ 9 |

## ทางที่ 1 · ปิดงาน + ออกเอกสาร

ขั้นที่ 3  กรอก วันที่ อาการ สาเหตุ การแก้ไข ค่าที่วัด แนบรูปครบ 9 ช่อง แล้วกด บันทึกและออกเอกสาร → เคสปิด เครื่องกลับเป็น "ใช้งานปกติ"

ภาพที่ 8

## ทางที่ 3 · มอบหมาย

ขั้นที่ 4  กด มอบหมาย แล้วเลือกว่าใครซ่อม

ภาพที่ 9

| 1 | ผู้รับเหมาซ่อม — เลือกบริษัท + วันนัด → บันทึก (ผู้รับเหมาเห็นงานในบัญชีตัวเอง) |
| --- | --- |
| 2 | ซ่อมเอง — เฉพาะ Infrastructure — ไม่ต้องมีใบซ่อม |

ขั้นที่ 5  ถ้าเลือก ซ่อมเอง → กด ไปบันทึกประวัติ กรอกว่าซ่อมอะไรไป แล้วกด บันทึกและปิดงาน → เคสปิด

ภาพที่ 10

# 5. ส่งลิงก์ให้ช่างกรอกเอง

ขั้นที่ 1  ที่แถวงาน กด ส่งลิงก์ → ใส่วันนัด เลือกอายุลิงก์ → สร้างลิงก์

ภาพที่ 11

| 1 | วันนัดช่าง — ไม่ใส่ก็ได้ — ใส่แล้วนับอายุลิงก์จากวันนัด |
| --- | --- |
| 2 | อายุลิงก์ — 3 / 7 / 14 วัน |
| 3 | สร้างลิงก์ |

ขั้นที่ 2  กด คัดลอก แล้วส่งให้ช่างทาง LINE — ลิงก์แสดงครั้งเดียว ปิดแล้วดูซ้ำไม่ได้

ภาพที่ 12

ขั้นที่ 3  ช่างเปิดลิงก์บนมือถือ กรอก แล้วกดส่ง → งานปิดเอง

ภาพที่ 13

เคล็ดลับ: ตอนนี้ลิงก์เปิดได้เฉพาะเน็ตวงเดียวกับออฟฟิศ จนกว่าระบบจะขึ้นคลาวด์

# 6. ปิดงานล้างแอร์

ขั้นที่ 1  เมนู แผนล้างแอร์ → กดช่องรอบของเครื่องที่ล้าง

ภาพที่ 14

ขั้นที่ 2  ล้างแล้ว เลือก กรอกฟอร์ม หรือ แนบเอกสาร

ภาพที่ 15

| 1 | กรอกฟอร์ม — กรอกในเว็บทีละข้อ (ดูขั้นถัดไป) |
| --- | --- |
| 2 | แนบเอกสาร — ถ่ายรูปใบที่ช่างเขียนมือแล้วแนบ |

ขั้นที่ 3  กรอกวันที่ เวลา และรายการตรวจ 21 ข้อ

ภาพที่ 16

ขั้นที่ 4  แนบรูปให้ ครบ 9 ช่อง แล้วกด บันทึกและปิดงาน

ภาพที่ 17

| 1 | เลือกรูปช่อง 1–6 พร้อมกัน — ช่อง 7–9 (รูปวัดค่า) เลือกทีละช่อง |
| --- | --- |
| 2 | บันทึกและปิดงาน — รอบเป็น "ล้างเสร็จสิ้น" ลงประวัติ นับค่าใช้จ่ายให้เอง |

เคล็ดลับ: ตั้ง "ล้างเสร็จสิ้น" เองไม่ได้ ต้องมีเอกสารก่อนเสมอ · กรอกค้างไว้แล้วเน็ตหลุด ตัวหนังสือไม่หาย (รูปต้องเลือกใหม่)

# 7. อนุมัติเอกสาร

ขั้นที่ 1  ดูตัวเลขแดงที่เมนู เอกสารรออนุมัติ แล้วกดเข้าไป

ภาพที่ 18

ขั้นที่ 2  เลือกแท็บ → เปิดเอกสาร ตรวจให้ครบ → กด อนุมัติขั้น N

ภาพที่ 19

| 1 | แท็บ — ใบซ่อม / ใบล้าง / ใบติดตั้ง — วงแดง = ที่รอคุณ |
| --- | --- |
| 2 | Region — กรองตามภาค |
| 3 | ช่องค้นหา |
| 4 | เปิดเอกสาร — ดูก่อนอนุมัติทุกครั้ง |
| 5 | อนุมัติขั้น N |

ขั้นที่ 3  กด ยืนยัน — ชื่อคุณจะลงในช่องลงนามของเอกสาร

ภาพที่ 20

| ขั้น | ใครกด |
| --- | --- |
| 2 | Staff |
| 3 | Supervisor หรือ Regional |
| 4 | Infrastructure — ครบแล้วได้ PDF ตัวจริง |

# 8. เพิ่มเครื่องใหม่ / ติดตั้ง

ขั้นที่ 1  เมนู รายการเครื่อง → กด + เพิ่มเครื่องใหม่

ภาพที่ 21

ขั้นที่ 2  กรอกข้อมูลแล้วกด บันทึกข้อมูล — เครื่องเป็น "รอติดตั้ง"

ภาพที่ 22

| 1 | รหัสเครื่อง |
| --- | --- |
| 2 | Node Name — พิมพ์ชื่อ Node ที่มีอยู่ ระบบเติม Region จังหวัด Site Code ให้ |
| 3 | บันทึกข้อมูล |

ขั้นที่ 3  หน้า งานซ่อมและติดตั้ง มีงาน ติดตั้งแอร์ใหม่ → กด กรอกเอกสารติดตั้ง (หรือส่งลิงก์ / มอบหมาย)

ภาพที่ 23

ขั้นที่ 4  กรอกใบติดตั้ง แนบรูปครบ 9 ช่อง แล้วกด บันทึกและออกเอกสาร → อนุมัติครบ 4 ขั้น → เครื่องเป็น "ใช้งานปกติ" เอง

ภาพที่ 24

ขั้นที่ 5  หน้า แผนล้างแอร์ → กด อัปเดตจากรายการเครื่อง เพื่อเอาเครื่องใหม่เข้าแผน

ภาพที่ 25

# 9. ซ่อมไม่ได้ → เปลี่ยนเครื่อง

ขั้นที่ 1  ที่เคส "รอซ่อม" กด ซ่อมไม่ได้ ใส่เหตุผล → ยืนยันว่าซ่อมไม่ได้

ภาพที่ 26

ขั้นที่ 2  ได้เครื่องใหม่แล้ว: หน้า รายการเครื่อง กดไอคอน เปลี่ยนเครื่อง ที่แถวนั้น

ภาพที่ 27

| 1 | เปลี่ยนเครื่อง — ใส่ตัวเครื่องใหม่ที่ตำแหน่งเดิม |
| --- | --- |
| 2 | ย้ายเครื่อง — ใช้เมื่อเอาเครื่องจากอีกที่มาแทน |

ขั้นที่ 3  ใส่ข้อมูลเครื่องใหม่ (Serial Asset ยี่ห้อ BTU) แล้วบันทึก — เครื่องเก่าเข้าคลังแอร์เอง

ภาพที่ 28

ขั้นที่ 4  กรอกใบติดตั้งที่หน้างานซ่อมและติดตั้ง (เหมือนหัวข้อ 8 ขั้นที่ 3–4)

# 10. หาประวัติ / เอกสาร

ขั้นที่ 1  กดรหัสเครื่องที่ไหนก็ได้ (ขีดเส้นใต้)

ภาพที่ 29

ขั้นที่ 2  เห็นข้อมูลเครื่อง อายุ ประกัน และประวัติทั้งหมด

ภาพที่ 30

| 1 | กลับ |
| --- | --- |
| 2 | แจ้งซ่อม |
| 3 | บันทึกประวัติ |
| 4 | แก้ไขข้อมูล |

ขั้นที่ 3  ประวัติทุกเครื่อง: เมนู ประวัติ → กรอง ปี / Region / เหตุการณ์ → กดเลขที่เพื่อเปิดเอกสาร

ภาพที่ 31

ขั้นที่ 4  เอกสาร PDF: เมนู แบบฟอร์มเอกสาร → เลือกแท็บ → เปิดเอกสาร

ภาพที่ 32

เคล็ดลับ: หาของปีก่อน: เปลี่ยนตัวเลือกปี หรือเลือก "ทุกปี"

# 11. ผู้รับเหมา

ขั้นที่ 1  เข้าระบบ → หน้า ตารางงาน เห็นเฉพาะงานของบริษัทตัวเอง

ภาพที่ 33

| 1 | เมนูของผู้รับเหมา — ตารางงาน · แผนล้างแอร์ · แบบฟอร์มเอกสาร |
| --- | --- |
| 2 | กรอกใบล้าง — กดที่เครื่องในงาน |
| 3 | ปฏิทิน |
| 4 | งานซ่อม/ติดตั้งที่ได้รับมอบหมาย |

ขั้นที่ 2  กด กรอกใบล้าง → กรอกและแนบรูปครบ 9 ช่องเหมือนหัวข้อ 6 ขั้นที่ 3–4 → กด บันทึกและปิดงาน

# 12. ติดปัญหา

| อาการ | ทำยังไง |
| --- | --- |
| เด้งออก "เซสชันหมดอายุ" | เข้าระบบใหม่ |
| ไม่เห็นเมนู / ปุ่มกดไม่ได้ | ไม่มีสิทธิ์ — ขอ Infrastructure |
| บันทึกใบไม่ได้ "รูปไม่ครบ" | ต้องมีรูปครบ 9 ช่องทุกเครื่อง |
| เพิ่มเครื่องแล้วไม่ขึ้นรายการ | ปกติ — รอใบติดตั้งอนุมัติครบ (ดูที่ตัวกรอง "รอติดตั้ง") |
| เอกสารค้างขั้น 2 / 3 นาน | ภาคนั้นอาจยังไม่มี Staff / Regional — แจ้ง Infrastructure |
| PDF มีลายน้ำ "รออนุมัติ" | ปกติ — ยังอนุมัติไม่ครบ 4 ขั้น |
| กดย้อนแล้วไม่ไปไหน | มีหน้าต่างเปิดค้าง ปิดก่อน (ข้อมูลไม่หาย) |
| ช่างเปิดลิงก์จากข้างนอกไม่ได้ | ตอนนี้ใช้ได้เฉพาะเน็ตออฟฟิศ |

ติดต่อ

เรื่องสิทธิ์และการใช้งาน: Infrastructure · เข้าเว็บไม่ได้: IT