## เอกสารล้าง
บันทึกผลการล้างและตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ (Node)
ส่วนที่ 1 : ข้อมูล Node | [6 empty] | วิธีเซฟเป็น PDF ให้ได้ครบทุกหน้า (หน้าเอกสาร + หน้ารูปภาพ)
Node / รหัส Node |  |  |  | ประเภท Node |  |  | 1. File (แฟ้ม) → Save As (บันทึกเป็น) → เลือกชนิดไฟล์ PDF
จังหวัด / Province |  |  |  | Brand / ยี่ห้อแอร์ |  |  | 2. กดปุ่ม Options... (ตัวเลือก...) → เลือก Entire workbook (ทั้งเวิร์กบุ๊ก) → OK
วันที่ (DD/MM/YYYY) |  |  |  | BTU / ขนาดทำความเย็น |  |  | 3. กด Save (บันทึก) — ข้อความนี้อยู่นอกขอบเขตพิมพ์ ไม่ติดไปใน PDF
เวลาเริ่ม–สิ้นสุด |  |  |  | รวมเวลา (ชม.)
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเครื่อง
รายการ / Item |  |  |  | เครื่องที่ 1 (Unit 1) | เครื่องที่ 2 (Unit 2)
Indoor Serial No.
Indoor Asset No.
Outdoor Serial No.
Outdoor Asset No.
ส่วนที่ 3 : รายการบำรุงรักษาและตรวจสอบ
ข้อ | รายการตรวจสอบ |  | หน่วย/เกณฑ์ | เครื่องที่ 1 | เครื่องที่ 2 | หมายเหตุ
1 | ตรวจเช็คสภาพทั่วไป |  | -
2 | ตรวจเช็คฉนวนหุ้มท่อน้ำยา |  | -
3 | ตรวจเช็ครอยรั่วของระบบน้ำยา |  | -
4 | ตรวจเช็คการผุกร่อนของโครงสร้าง |  | -
5 | ตรวจเช็คขั้วต่อและจุดต่อสายไฟ |  | -
6 | ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ |  | -
7 | ทำความสะอาดคอยล์ร้อน (Condenser) |  | -
8 | ทำความสะอาดคอยล์เย็น (Evaporator) |  | -
9 | ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง |  | -
10 | อุณหภูมิที่ตั้งไว้ (Set Point) |  | °C (24–26)
11 | อุณหภูมิภายในห้อง (Room Temp) |  | °C (24–28)
12 | ชนิดน้ำยา (R22/R32/R410A) |  | Type
13 | แรงดันน้ำยาด้านต่ำ (Low/Suction) |  | PSI
14 | กระแสคอมเพรสเซอร์ตาม Nameplate (FLA) |  | A
15 | กระแสคอมเพรสเซอร์ขณะทำงาน |  | A
16 | แรงดันไฟฟ้า |  | V (220–240)
17 | ตรวจเช็คชุดควบคุมสลับการทำงาน |  | -
18 | อุณหภูมิตั้งให้แอร์ทำงาน 2 ตัว |  | °C (33–35)
19 | เวลาที่ตั้งให้สลับการทำงาน |  | ชม. (4–6)
20 | ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังล้างและทดสอบระบบ |  | -
21 | ตรวจสอบการตั้งอุณหภูมิก่อนออกจาก Node |  | -
ส่วนที่ 4 : สรุปผล
บันทึกผลการล้างและตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ |  | เครื่องที่ 1
บันทึกผลการล้างและตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ |  | เครื่องที่ 2
ส่วนที่ 5 : บันทึกเพิ่มเติม
ส่วนที่ 6 : การลงนาม
ผู้ดำเนินการล้างแอร์ (บ./หจก.) |  |  |  | ผู้ควบคุมงาน (Interlink)
ลงชื่อ ……………………………… วันที่ …../…../…….. |  |  |  | ลงชื่อ ……………………………… วันที่ …../…../……..
ผู้ตรวจสอบ (Supervisor / Area / Region Manager) |  |  |  | Approve (Infra)
ลงชื่อ ……………………………… วันที่ …../…../…….. |  |  |  | ลงชื่อ ……………………………… วันที่ …../…../……..
อ้างอิงแรงดันน้ำยา (Reference): R22 ≈ 60–70 PSI (Low) / R32 ≈ 110–130 PSI / R410A ≈ 120–140 PSI ¦ ค่าจริงขึ้นกับปริมาณน้ำยา ประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ ความยาวท่อ และอุณหภูมิห้อง

## รูปภาพ_เครื่องที่ 1
ภาพถ่ายประกอบการล้างเครื่องปรับอากาศ — เครื่องที่ 1 (AIR 1)
Node / รหัส Node |  | ลิ้งข้อมูลหน้าเอกสารล้าง |  | วันที่ (DD/MM/YYYY) | ลิ้งข้อมูลหน้าเอกสารล้าง | วิธีเซฟเป็น PDF ให้ได้ครบทุกหน้า (หน้าเอกสาร + หน้ารูปภาพ)
1. File (แฟ้ม) → Save As (บันทึกเป็น) → เลือกชนิดไฟล์ PDF
| วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) | 2. กดปุ่ม Options... (ตัวเลือก...) → เลือก Entire workbook (ทั้งเวิร์กบุ๊ก) → OK
3. กด Save (บันทึก) — ข้อความนี้อยู่นอกขอบเขตพิมพ์ ไม่ติดไปใน PDF
| รูปก่อนล้าง |  | รูปดำเนินการล้าง |  | รูปดำเนินการล้าง
| วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture)
| รูปดำเนินการล้าง |  | รูปดำเนินการล้าง |  | รูปหลังดำเนินการล้าง
| วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture)
| รูปวัดค่ากระแสคอมเพรสเซอร์ขณะทำงาน |  | รูปวัดแรงดันไฟฟ้า |  | รูปวัดแรงดันน้ำยาด้านต่ำ (LOW)

## รูปภาพ_เครื่องที่ 2
ภาพถ่ายประกอบการล้างเครื่องปรับอากาศ — เครื่องที่ 2 (AIR 2)
Node / รหัส Node |  | ลิ้งข้อมูลหน้าเอกสารล้าง |  | วันที่ (DD/MM/YYYY) | ลิ้งข้อมูลหน้าเอกสารล้าง | วิธีเซฟเป็น PDF ให้ได้ครบทุกหน้า (หน้าเอกสาร + หน้ารูปภาพ)
1. File (แฟ้ม) → Save As (บันทึกเป็น) → เลือกชนิดไฟล์ PDF
| วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) | 2. กดปุ่ม Options... (ตัวเลือก...) → เลือก Entire workbook (ทั้งเวิร์กบุ๊ก) → OK
3. กด Save (บันทึก) — ข้อความนี้อยู่นอกขอบเขตพิมพ์ ไม่ติดไปใน PDF
| รูปก่อนดำเนินล้าง |  | รูปดำเนินการล้าง |  | รูปดำเนินการล้าง
| วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture)
| รูปดำเนินการล้าง |  | รูปดำเนินการล้าง |  | รูปหลังดำเนินการล้าง
| วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture)
| รูปวัดค่ากระแสคอมเพรสเซอร์ขณะทำงาน |  | รูปวัดแรงดันไฟฟ้า |  | รูปวัดแรงดันน้ำยาด้านต่ำ (LOW)